| 项目名称 | 实验室建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 |
| 建设地点 | 青岛崂山区株洲路168号12层 |
| 验收监测调查单位 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 |
| 建设单位联系人/电话 | 吴总：0532-80995718 |
| 公示时间 | 2018.3.1-3.8 |
| 项目简介 | 青岛环湾检测评价股份有限公司是依法注册的检测评价技术服务机构，主要业务范围为实验室检测评价技术服务。公司取得计量认证资质、职业卫生技术服务机构资质证书。为开展公司业务，提升公司技术能力与水平，青岛环湾检测评价股份有限公司租赁青岛浮昌实业股份有限公司坐落于青岛市崂山区株洲路168号的11楼、12楼，作为办公地点，建设实验室。 公司于2017年10月委托山东环保产业集团有限公司编制《青岛环湾检测评价股份有限公司实验室建设项目》建设项目环境影响报告表，并于2017年11月17日通过青岛市环境保护局崂山分局审批，审批文号为青环崂审【2017】78号。 |
| 建设项目产生的主要污染物及处理措施 | 废水：实验废液和一次清洗废水作为危险废物委托潍坊佛士特环保有限公司处理，不外排；其他废水经酸碱中和后与生活污水一同排入市政污水管网，经李村河污水处理厂进一步处理后排海。 废气：该项目前处理室产生的废气由通风橱内风机引至活性炭处理装置吸附处理后30米排放 噪声：选用低噪声设备；连接处采用柔性接头；在设备、管道安装设计中，隔震、防震、防冲击，以减少气体动力噪声；实验室合理布局。。 固废：该项目产生的废试剂瓶及废试剂、实验废液、废活性炭，属于危险废物，企业已建设危废暂存间，并与有危废处理资质的潍坊佛士特环保有限公司签订协议，委托其处置；生活垃圾，由物业每日定时统一清运。 |
| 验收结论与建议 | 项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求，本次验收合格。 |