| 项目名称 |  | 青岛市李村河污水处理厂扩建工程 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛首创瑞海水务有限公司 |
| 地理位置 |  | 青岛市四方区瑞海北路2号 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | - |
| 项目简介 |  | 近年来，随着青岛城市人口的增加，李村河排水系统管网的建设力度的加大、李村河排水系统管网的建设力度的加大与管网建设完善率逐步提高，接入李村河污水厂的污水量持续增加，进水处理量有时会高于污水处理设计规模，更严重的是污水系统上游已经出现了溢流。因此，李村河污水处理厂扩建工程建设迫在眉睫。 该扩建工程设计处理能力为8万m3/d，可使李村河污水处理厂处理规模达到25万m3/d，并且出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。该项目的建设，能够满足城市污水处理的需要，并进一步改善胶州湾水环境、落实水污染治理及节能减排工作，同时通过该工程的先进工艺能够提供优质的再生水资源，对环境保护和水资源可持续发展都有非常积极的意义。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 | - |
|  | 时间 | - |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 | - |
| 建设项目存在的职业病危害因素及类比项目检测结果 |  | 职业病危害因素： （一）化学有害物质：氨、磷化氢、硫化氢、甲硫醇、其他粉尘； （二）物理因素：工频电场、噪声； 检测结果中化学因素和物理因素的检测结果均符合国家规定的限值要求。 |
| 评价结论与建议 |  | 该项目当前基本满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，因此本报告认为，该项目达到了竣工验收的要求。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | 《控制效果评价报告》按专家组意见修改。 |